| Администрация городского поселения «Междуреченск» |  | «Междуреченск» кар овмÖдчÖминлÖн администрация |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ШУÖМ

от  __  01  июня__            2015 г.                                                              №  55

Республика Коми, пгт. Междуреченск, ул. Интернациональная, 5

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образования городского поселения «Междуреченск» и учреждений, расположенных на территории городского поселения к устойчивой работе в отопительный период 2015-2016гг., руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010г № 190-ФЗ  « О теплоснабжении», во исполнение приказа Минэнерго России от 12.03.2013г № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2015-2016 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а так  же лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом или обслуживание многоквартирного дома, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав  комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. потребителей тепловой энергии согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить график первоначального осмотра объектов проверки по готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит публикации на официальном сайте в сети «Интернет»  администрации городского поселении «Междуреченск».

И.о. руководителя администрации

городского поселения «Междуреченск»                                                          Е.П. Сухарева

Утверждена

постановлением администрации

городского поселения «Междуреченск»

от _01  июня  2015г  №__55

(приложение 1)

П Р О Г Р А М М А

проведения  проверки готовности к отопительному периоду 2015-2015 годов

- Общие  положения

1. Настоящая  Программа определяет порядок  оценки готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (далее – Проверка) на территории городского поселения «Междуреченск»

2. Проверка осуществляется комиссиями  по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия), утвержденными постановлением администрации городского поселения «Междуреченск».

3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами  оценки  готовности к отопительному  периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.03.2013г № 103 (далее – Правила) и требований устанавливаемых правилами и нормами технической эксплуатации, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами на  объекты,  подлежащие проверке.

4. В целях проведения проверки комиссии проводят  первоначальный осмотр объектов проверки, рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности установленных Правилами, а при необходимости – проводят повторный осмотр объектов проверки.

II. Объекты, подлежащие проверке

5. Проверка осуществляется в отношении:

1) Междуреченского производственного участка Удорского филиала ОАО «Коми тепловая компания»;

2) управляющей компании ООО «Калыба»;

3) следующих потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, и других) МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Междуреченский детский сад», МУК «Междуреченский Дом культуры», Междуреченская врачебная амбулатория, Междуреченский спорткомплекс.

6. Перечень объектов проверки у лиц, указанных в пункте 5 настоящей Программы, в отношении которых проводится проверка, отражается в графике первоначального осмотра объектов проверки по готовности к отопительному периоду (далее – Предварительный график), утверждаемых постановлением администрации городского поселения «Междуреченск»

III. Сроки проведения проверки

7. Проведение проверки осуществляется в период с 25 мая 2015 года по 15 сентября 2016 года – для лиц указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящей Программы, и по 01 ноября 2015 года – для лиц указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящей Программы.

7.1. Проведение проверки проводится в два этапа:

1) на первом этапе проверки комиссией проводится первоначальный осмотр объектов проверки согласно Предварительному графику. Первоначальный осмотр объектов проверки проводится в целях определения видов и объемов работ, которые необходимо выполнить на объекте проверки для исполнения  требований установленных Правилами и требований устанавливаемых правилами и нормами технической эксплуатации, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами. Дата крайнего по срокам обследования объекта (объектов) проверки в Предварительном графике не должна быть позднее 20 июня 2015 года;

2) на втором этапе проверки  согласно Графику комиссией осуществляется контроль выполнения работ, объемы и виды которых были установлены на первом этапе проверки для объекта проверки, рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводятся повторные осмотры объектов проверки.

IV. Порядок проведения проверки

8. Комиссия с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения, замечаний надзорных органов) в срок не позднее 10 июня 2015 года разрабатывается Предварительный график.

8.1. Копии нормативных правовых  актов утверждающих составы Комиссий и Предварительный график направляются лицам, указанным в пункте 5 настоящей  Программы, в день принятия таких нормативно-правовых актов.

9. Результаты первоначального осмотра объекта проверки  оформляются актом первоначального  осмотра объекта и в течение двух дней после проведения такого осмотра направляются лицам, в отношении которых в соответствии с пунктом 6 настоящей Программы проводилась проверка.

9.1. В акте первоначального осмотра объекта для лиц указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящей Программы указываются:

1) документы, проверяемые в ходе проведения проверки в соответствии с Правилами;

2) условие о необходимости лицу, в отношении которого проводилась проверка, в течение семи дней представить Комиссии на рассмотрение планы-графики проведения  гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, пробных пусков систем отопления;

3) условие о необходимости лицу, в отношении которого проводилась проверка, в течение семи дней представить Комиссии на рассмотрение планы-графики выполнения работ предусмотренных комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2015-2015гг. утвержденным главой городского поселения «Междуреченск» - руководителем администрации (далее – комплексный план);

4) условие о необходимости лицу, в отношении которого проводилась проверка, в течение семи дней представить Комиссии на рассмотрение планы-графики выполнения работ, объекты и виды которых были установлены в ходе первоначального осмотра, и которые не были включены в комплексный план при подготовке такого комплексного плана

9.2. В акте первоначального осмотра объекта для лиц указанных подпунктах 2 и 3 пункта 5 настоящей Программы указываются:

1) документы, проверяемые в ходе проведения проверки в соответствии с Правилами;

2) условие о необходимости лицу, в отношении которого проводилась проверка, в течение семи дней представить Комиссии на рассмотрение планы-графики выполнения работ, объемы и виды которых были установлены в ходе первоначального осмотра, и которые не были включены в план ремонтных работ при подготовке к отопительному периоду;

3) условие о необходимости лицу, в отношении которого проводилась проверка, в течение семи дней представить Комиссии планы-графики промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов.

9.3. Допускается оформление всех объектов проверки или группы объектов проверки одним актом первоначального осмотра при соблюдении следующих условий:

1) все объекты проверки, указываемые в акте, должны причисляться к одному лицу в соответствии с пунктом 6 настоящей Программы;

2) объемы и виды работ, которые необходимо выполнить на объекте проверки, и установленные в ходе первоначального осмотра, должны быть указаны отдельно для каждого объекта проверки.

10. Комиссии на основании полученных материалов, указанных в подпунктах 2,3,4 пункта

9.1. и подпункте 2,3 пункта 9.2 настоящей Программы, разрабатывают в течение десяти дней График, и в случае существования обоснованных по полученным материалам причин, направляют и согласовывают информацию лицам, в отношении которых проводилась проверка, о необходимости корректировки сроков выполнения работ.

11. Разработанный согласно пункту 10 настоящей Программы График утверждается  постановлением администрации городского поселения «Междуреченск» и направляется лицам, указанным в пункте 5 настоящей Программы в тот же день. Вместе с графиком указывается график пробных пусков систем отопления.

12. Комиссия согласно утвержденному Графику осуществляют  контроль выполнения работ, рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят повторный осмотр объектов проверки.

12.1. Присутствие Комиссии при проведении работ, указанных в подпункте 2 пункта 9.1 настоящей Программы – обязательно.

12.2. В случае если выявлено, что виды и (или) объемы работ, которые были установлены согласно подпункту 1 пункта 7.1 настоящей Программы, могут привести к срыву своевременного завершения готовности объекта проверки к отопительному периоду, то осуществление Комиссией контроля выполнения работ и повторный осмотр такого объекта проверке обязателен.

Условия, описанные настоящим пунктом должны отражаться в Графике и акте первоначального осмотра объекта.

13. Объект проверки признается  готовым к отопительному периоду в случае  выполнения требований, установленных Правилами и выполнении работ  предусмотренных планами-графиками, указанными в подпунктах 2,3,4 пункта 9.1 и подпункте 2,3 пункта 9.2 настоящей Программы.

14. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с  даты  завершения проверки, согласно приложению № 1 к Правилам.

По итогам проверки комиссия принимает одно из решений:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения  в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду  которое отражается в акте.

15. При наличии у Комиссии  замечаний по готовности объекта проверки, к акту проверки готовности к отопительному периоду прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

В случае устранения указанных замечаний Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

16. В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду , а также в случае, если замечания по готовности объекта, выданные Комиссией, устранены в срок, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с дата подписания акта проверки готовности к отопительному периоду выдается паспорт готовности к отопительному периоду, согласно приложению 2 к Правилам.

17. Срок выдачи паспорта готовности  к отопительному периоду должен быть не позднее сроков установленных пунктом 7 настоящей Программы.

18. Комиссия в срок до 10 ноября 2015 года с учетом анализа предыдущего отопительного периода (аварийных ситуаций и выявленных нарушений систем энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения, замечаний надзорных органов, изменений  произошедших на рынке в сфере жилищно-коммунального хозяйства) и хода подготовки к очередному отопительному периоду вносит изменения, а при отсутствии разрабатывает:

- план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

- систему мониторинга состояния системы теплоснабжения;

- механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения «Междуреченск»

от__01 июня____2015г  №_55__

(приложение 2)

С О С Т А В

комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному  периоду 2015-2016 гг  теплоснабжающих и теплосетевых  организаций, организаций осуществляющих управление и содержание многоквартирных жилых домов

1. Председатель комиссии – Махмутдинова М.Г., глава МО городского поселения «Междуреченск» - руководитель администрации;

2. Заместитель председателя комиссии – Сухарева Е.П., заместитель руководителя администрации;

Члены комиссии:

3. Рыбальченко Т.В. – директор  УК  ООО  «Калыба»

4. Головин Н.Н. – мастер Удорского филиала ОАО «Коми тепловая компания» Междуреченский производственный участок

5. Афанасьева Н.А. – муниципальный жилищный инспектор, специалист администрации городского поселения «Междуреченск»

6. Пирко Г.Д. – депутат Совета городского поселения «Междуреченск»

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения «Междуреченск»

от __01 июня______ 2015г  №__55_

(приложение 3)

С О С Т А В

комиссии по  проведению проверки  готовности  к отопительному периоду 2015-2016гг потребителей тепловой энергии

Председатель комиссии – Махмутдинова М.Г., глава МО городского  поселения «Междуреченск» - руководитель администрации

Заместитель председателя комиссии – Сухарева Е.П., заместитель руководителя администрации

Клыпина Е.П. – директор  МБУ «ЦСМ Удорского района»

Кабак Л.Г. – директор МУК «Междуреченский Дом культуры»

Пермякова О.Я. – заместитель директора по АХР МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»

Леонова Т.Е. – заведующий МДОУ «Междуреченский детский сад»

Морозова И.Н. – заведующий Междуреченской врачебной амбулаторией

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения «Междуреченск»

от__01 июня_____2015г  №_55_

(приложение 4)

Г Р А Ф И К

первоначального  осмотра  объектов  проверки  по готовности к отопительному периоду 2015-2016гг

| № п/п | Наименование лица, в отношении которого проводится проверка | Наименование объекта, адрес (месторасположения) | Дата проведения осмотра |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации |
| 1 | Удорский филиал ОАО «Коми тепловая компания» Междуреченский производственный участок | п. Междуреченск, ул. Интернациональная, 8 | 15 июня 2015 |
| Лица, осуществляющих управление многоквартирным домом или обслуживание многоквартирного дома |
| 1 | Управляющая компания ООО «Калыба» | п. Междуреченск, ул. Интернациональная, 2 | 15 июня 2015 |
| Потребители тепловой энергии (объектов социальной сферы, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта и др.) |
| 1 | МОУ «Междуреченская средняя общеобразовательная школа» | п. Междуреченск ул. Интернациональная, 9 | 16 июня 2015 |
| 2 | МУК «Междуреченский Дом культуры» | п. Междуреченск ул. Интернациональная,11 | 16 июня 2015 |
| 3 | Междуреченская врачебная амбулатория | п. Междуреченск ул. Интернациональная, 20 | 16 июня 2015 |
| 4 | Междуреченский спорткомплекс | п. Междуреченск ул. Интернациональная, 22 | 16 июня 2015 |
| 5 | МДОУ «Междуреченский детский сад» | п. Междуреченск ул. Интернациональная, 12 | 16 июня 2015 |