## ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

ГП «Междуреченск»

## от «19» июля 2022 г. № 99

### Техническое задание

### на корректировку инвестиционной программы в сфере водоснабжения   Удорского филиала АО «КТК»

1. Разработчиком технического задания является администрация городского поселения «Междуреченск».

2. Целью технического задания является разработка проекта корректировки Инвестиционной программы в сфере водоснабжения Удорского филиала Акционерного общества «Коми тепловая компания» (далее – АО «КТК») в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3.	Перечень мероприятий и положений (параметров) утвержденной инвестиционной программы, корректировка которых осуществляется:

| Наименование мероприятия | Краткое описание планируемых мероприятий | Планируемый период реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Модернизация ВОС в п. Междуреченск | Строительство блочно-модульного здания дозирования и смешения реагентов; замена системы промывки фильтров, замена загрузки фильтров; автоматизация оборудования, устройство ограждения, замена оконных конструкций, устройство системы отопления в зале фильтров. | 2020-2023 |